PEI

PIANO DI EMERGENZA

E DI EVACUAZIONE

| Ruolo | Nome e cognome | Data | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Datore di lavoro |  |  |  |
| RSPP |  |  |  |

SOMMARIO

1.	GENERALITÀ	3

1.1)	Revisioni del documento	3

1.2)	Descrizione dell’attività lavorativa	3

1.3)	Principali norme di riferimento	4

2.	INTRODUZIONE	6

2.1) Premessa	6

2.2) Gestione delle emergenze	7

2.2.1) Squadra di Emergenza	7

2.2.2) Gestione emergenza in cantiere	7

3.	PRIMO SOCCORSO	8

3.1) COMPORTAMENTO DELL'INFORTUNATO	8

3.2) PROCEDURA NEL CASO Di INFORTUNIO LIEVE	8

3.2.1) Comportamento degli Addetti al Primo Soccorso	8

3.3) PROCEDURA NEL CASO DI INFORTUNIO GRAVE	8

3.3.1) Comportamento di chi assiste all'infortunio	8

3.3.2) Comportamento dell'amministrazione e del Servizio Prevenzione e Protezione	8

3.3.3) Comportamento degli Addetti al Primo Soccorso	8

4.	EMERGENZA	9

4.1) TIPOLOGIA DELL'EMERGENZA	9

4.2) PROCEDURA PER EMERGENZA LIEVE	9

4.2.1) Comportamento di chi assiste all’evento	9

4.2.2) Comportamento dell'amministrazione e del Servizio Prevenzione e Protezione	9

4.2.3) Comportamento degli Addetti alla Squadra d’Emergenza	9

4.3) PROCEDURA PER EMERGENZA GRAVE	10

4.3.1) Comportamento di chi assiste all’evento	10

4.3.2) Comportamento dell'amministrazione e del Servizio Prevenzione e Protezione	10

4.3.3) Comportamento degli Addetti alla Squadra d’Emergenza	10

4.4) INTERVENTO Di Enti esterni	10

5.	EVACUAZIONE	11

5.1) PUNTO DI RACCOLTA	11

5.2) COMPORTAMENTO DEI LAVORATORI IN CASO D’EVACUAZIONE	11

5.3) PRESENZA DI PERSONE CON HANDICAP	11

6.	MISURE DA ADOTTARE IN CASO D’EMERGENZA	12

6.1) INCENDIO	12

6.1.1) Modalità d’intervento della Squadra d’Emergenza	12

6.1.2) Regole generali per i presenti	12

6.2) TERREMOTO	13

6.3) FUGA DI GAS, ESPLOSIONI e similari	14

6.4) mancanza di energia elettrica	14

6.5) TELEFONATA ANONIMA	14

6.6) ALLUVIONE	14

6.7) TROMBA D’ARIA	15

6.8) CADUTA DI AEREOMOBILE e similarI	15

6.9) AZIONI CRIMINOSE	15

6.10) SVERSAMENTO	16

7.	SCHEDE DI INTERESSE GENERALE	17

7.1) SCHEDA “COMPOSIZIONE SQUADRA DI EMERGENZA”	18

7.2) SCHEDA “DOTAZIONE DI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI”	19

7.3) SCHEDA “Contenuto della cassetta di primo soccorso”	20

7.4) SCHEDA “Contenuto DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE”	21

7.5) SCHEDA “chiamata di soccorso – numeri telefonici”	22

7.6) SCHEDA “SCHEMA CHIAMATA VIGILI DEL FUOCO”	23

7.7) SCHEDA “SCHEMA CHIAMATA PRONTO SOCCORSO”	24

7.8) SCHEDA “SCHEMA CHIAMATA ORDINE PUBBLICO”	25

7.9) SCHEDA “attivazione squadra di emergenza”	26

# GENERALITÀ

  - Revisioni del documento

| N. | Data | Elenco revisioni | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |

  - Descrizione dell’attività lavorativa

DESCRIZIONE DELLE SEDI OPERATIVE

  - Principali norme di riferimento

D.lgs 81/2008

| D.M. 15 luglio 2003 n. 388 | Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. |
| --- | --- |

# INTRODUZIONE

- 2.1) Premessa

Il presente piano descrive le modalità operative adottate dall’Azienda per prevenire le situazioni di emergenza o comunque rispondere ad esse nel caso in cui si verifichino.

Si applica a tutte le situazioni di emergenza che possono avere effetti specifici sulla salute e sicurezza delle persone e sull’ambiente.

Essendo l'attività dell'azienda effettuata prevalentemente in cantieri mobili (settore XXXXXXXXX), la gestione delle emergenze nel presente documento è trattata anche per tale casistica precisando che il capitolo specifico è presente all'interno di ogni POS.

Per quanto riguarda il sito aziendale, vengono prese in considerazione le seguenti situazioni di emergenza:

- incendio;

- terremoto;

- fuga di gas, esplosioni e similari;

- mancanza di energia elettrica;

- telefonata anonima;

- alluvione;

- tromba d’aria;

- caduta di aeromobile e similari;

- azioni criminose.

- sversamento

Per quanto riguarda i cantieri, vista la loro particolarità e la mancanza di alcune tipologie di rischi, vengono prese in considerazione le seguenti situazioni di emergenza:

- incendio;

- terremoto;

- fuga di gas, esplosioni e similari;

- caduta di aeromobile e similari;

- azioni criminose.

- sversamento

Viene definita emergenza ogni situazione di potenziale o reale pericolo per l’incolumità del personale o per i beni aziendali (strutture, macchine e attrezzature di lavoro, impianti).

Nel caso di emergenza, le azioni condotte con buona volontà ma senza cognizione di causa possono aggravare le conseguenze dell'emergenza o peggio introdurre ulteriori rischi per le persone e per le cose.

Per questo motivo nel Piano sono riportate le procedure che ogni lavoratore deve seguire nelle situazioni di cui sopra.

Gli obiettivi dei Piano sono:

- soccorrere le persone eventualmente coinvolte;

- impedire che altre persone s’infortunino;

- minimizzare i danni alle attrezzature ed all'ambiente esterno;

- controllare l'emergenza, rimuovere le condizioni di rischio,

- prevenire un’eventuale escalation dell'incidente;

- preservare l'incolumità dei personale coinvolto nel controllo dell'evento;

- fornire informazioni alle Autorità per eventuali conseguenze dell'incidente che fuoriescano dal perimetro della sede aziendale;

- collaborare con le Autorità ed i servizi di emergenza esterni.

Questa documentazione deve essere sempre a disposizione dei Vigili del Fuoco e deve essere consegnata loro in caso di intervento.

- 2.2) Gestione delle emergenze

- 2.2.1) Squadra di Emergenza

Come disposto dall’art. 6 del DM 10 marzo 1998 sono stati identificati gli addetti alla squadra emergenza, che è composta dai lavoratori che hanno lo scopo di predisporre le prime misure per limitare e mitigare gli effetti dell'emergenza. Oltre al responsabile, ne fanno parte gli addetti antincendio, gli addetti al primo soccorso e gli eventuali altri addetti che hanno un ruolo nella gestione delle situazioni di emergenza.

E’ previsto l’utilizzo, da parte degli addetti al primo soccorso, dei contenuti delle cassette di primo soccorso situate nei punti prestabiliti.

Gli addetti all’emergenza vengono nominati ufficialmente e l’elenco dei loro nominativi è riportato nell’apposita scheda (vedere sezione “Schede di interesse generale”).

- 2.2.2) Gestione emergenza in cantiere

All’apertura di ogni cantiere il Capo Cantiere farà assumere informazioni sulle situazioni locali riguardanti le strutture di primo soccorso e di protezione civile, di ricezione ospedaliera per i soccorsi, con particolare riferimento alle attrezzature per casi gravi di ustionati e traumatizzati.

Saranno inoltre presi contatti con l’autorità per predisporre opportuni trasporti con i mezzi che tengono conto della viabilità e dislocazione delle aree di lavoro.

Saranno raccolte tutte le informazioni riguardanti l’emergenza come:

- gli indirizzi e i recapiti telefonici dei centri di pronto soccorso, stazionamento ambulanze ed autorità comunali;

- eventuali recapiti per forniture urgenti di sicurezza come: estintori, mezzi di soccorso, materiali di pronto intervento secondo le esigenze specifiche dei lavori e della loro dislocazione.

Le informazioni raccolte in questa documentazione dovranno essere rese note a tutto il personale di cantiere, contrattisti, subappaltatori, committente, supervisione lavori, mediante la consegna della documentazione ai responsabili di cantiere e con l’affissione degli aspetti fondamentali nei luoghi di lavoro.

Ogni cantiere dell’IMPRESA. Sarà essere dotato di apposita cassetta di medicazione.

Saranno altresì indicati presso la sede del cantiere i numeri telefonici di pronto soccorso ed intervento.

In cantiere sarà sempre disponibile un mezzo per l’immediato trasporto al più vicino ospedale di eventuali infortunati.

# PRIMO SOCCORSO

Si distinguono due tipi d’infortunio, sia in sede che in cantiere:

- lieve per cui non è necessario l’intervento dei soccorsi esterni;

- grave per cui è necessario l’intervento dei soccorsi esterni.

Le procedure di primo soccorso in cantiere sono evidenziate nel DVR aziendale ed in ogni Piano Operativo della Sicurezza relativo allo specifico cantiere, in questo documento è quindi presente la parte relativa all'indirizzo della sede.

- 3.1) COMPORTAMENTO DELL'INFORTUNATO

L'infortunato deve:

- mantenere la calma;

- avvisare, se possibile, dell'incidente un compagno di lavoro avendo cura di fornire una descrizione il più completa possibile dell'accaduto.

Chi s’infortuna anche in maniera lieve deve sempre avvertire il Responsabile della Squadra di Primo Soccorso che provvederà a segnalare l'infortunio a chi di dovere.

- 3.2) PROCEDURA NEL CASO Di INFORTUNIO LIEVE

Chi assiste all'infortunio deve avvisare il Servizio di Prevenzione e Protezione e l'amministrazione che, ricevuta la segnalazione devono allertare gli addetti della squadra di primo soccorso tramite telefono e/o a voce.

- 3.2.1) Comportamento degli Addetti al Primo Soccorso

Gli addetti al primo soccorso devono:

  - recarsi sul luogo dell'infortunio;

  - mettere in atto le misure di primo soccorso come insegnato loro nel corso di formazione specifico;

  - se lo ritengono opportuno chiamano i soccorsi esterni (vedere apposita scheda).

- 3.3) PROCEDURA NEL CASO DI INFORTUNIO GRAVE

- 3.3.1) Comportamento di chi assiste all'infortunio

Chi assiste all'infortunio deve:

  - verificare lo stato dell'infortunato (fargli delle domande per verificarne lo stato di coscienza e la lucidità);

  - avvisare il Servizio di Prevenzione e Protezione e l'amministrazione;

  - assistere l'infortunato verificandone continuamente le condizioni e tranquillizzandolo.

  - fornire ai soccorritori tutte le informazioni necessarie

- 3.3.2) Comportamento dell'amministrazione e del Servizio Prevenzione e Protezione

Ricevuta la segnalazione di infortunio il centralino deve:

  - chiamare i soccorsi esterni (vedere apposita scheda);

  - allertare gli addetti della squadra di primo soccorso tramite telefono e/o a voce;

  - avvisare le seguenti persone:

    - Datore di Lavoro

    - R.S.P.P.

- 3.3.3) Comportamento degli Addetti al Primo Soccorso

Gli addetti al primo soccorso devono:

  - portarsi sul luogo dell'infortunio;

  - mettere in atto le misure di primo soccorso come appreso nel corso di formazione specifico;

  - vigilare che persone non autorizzate non intervengano sull'infortunato.

In caso di infortunio grave è vietato il trasporto degli infortunati con mezzi propri o della società.

Se non si fa parte della squadra degli addetti al primo soccorso non tentare alcun intervento (respirazione bocca a bocca, massaggio cardiaco ecc.). Non muovere l'infortunato se traumatizzato.

Se l'infortunato è in stato di incoscienza chiamare sempre il 118.

# EMERGENZA

- 4.1) TIPOLOGIA DELL'EMERGENZA

Vanno distinte due diverse tipologie di emergenza: lieve in quanto, per situazioni circoscritte e di modesta entità non si ritiene necessario allertare i Vigili del Fuoco od altri enti esterni; grave se la situazione è tale da rendere necessario l’intervento di enti esterni.

Il problema principale è quello di poter definire in maniera univoca cosa s’intende per "emergenza grave" mancando dei parametri discriminanti precisi a cui riferirsi. Diremo quindi, in linea di massima, che una situazione di emergenza viene considerata grave se:

- vi sono dei pericoli reali o verosimilmente possibili per l'incolumità delle persone;

- la situazione si discosta da quelle che si sono presentate in passato è che sono state controllate senza l'intervento delle squadre di emergenza (es. incendio di un ridotto quantitativo di materiale);

- la situazione è analoga ad una già accaduta che si è poi evoluta con danni alle cose o alle persone o creando considerevoli disagi anche per quanto riguarda l’erogazione dei servizi.

Riportiamo di seguito i principali aspetti operativi che caratterizzano i due tipi di emergenza:

emergenza lieve

- segnalazione dell’emergenza;

- la Squadra d’Emergenza viene allertata e procede secondo le schede d’intervento per quel tipo di emergenza;

- il personale dipendente può coadiuvare la squadra o mettere in atto le prime misure in attesa dell’intervento della squadra.

emergenza grave

- segnalazione dell’emergenza;

- si richiede l’intervento dei Vigili del Fuoco o di altro ente esterno ritenuto adatto a gestire la specifica situazione di emergenza;

- viene allertata la Squadra d’Emergenza che procede secondo le schede d’intervento per la specifica situazione di emergenza;

- il personale dipendente può coadiuvare la squadra o mettere in atto le prime misure in attesa dell’intervento della stessa.

- 4.2) PROCEDURA PER EMERGENZA LIEVE

- 4.2.1) Comportamento di chi assiste all’evento

Chi rileva una situazione di emergenza deve:

  - verificare sommariamente lo stato della situazione, se vi sono pericoli immediati o probabili per le persone, area interessata per esempio dal principio d’incendio, possibile evoluzione dello stesso per la vicinanza a materiale infiammabile, ai quadri elettrici o altro;

  - avvisare il l'amministrazione ed il Servizio di Prevenzione e Protezione;

  - effettuare, nell’ambito del buon senso e della salvaguardia della propria incolumità, le prime operazione di intervento in particolar modo se vi fossero delle persone in pericolo.

- 4.2.2) Comportamento dell'amministrazione e del Servizio Prevenzione e Protezione

Appena ricevuta la segnalazione di allarme, l'amministrazione ed il Servizio di Prevenzione e Protezione devono:

  - avvisare gli Addetti alla Squadra d’Emergenza;

  - restare in attesa delle comunicazioni della Squadra d’Emergenza.

- 4.2.3) Comportamento degli Addetti alla Squadra d’Emergenza

Gli addetti alla Squadra d’Emergenza:

  - si portano sul luogo in cui si è verificata l'emergenza;

  - agiscono secondo quanto previsto dalle schede d'intervento e come appreso durante la formazione specifica;

  - informano l'amministrazione ed il Servizio di Prevenzione e Protezione circa la necessità di chiamare i Vigili del Fuoco o di altro ente esterno ritenuto adatto a gestire la specifica situazione di emergenza.

- 4.3) PROCEDURA PER EMERGENZA GRAVE

- 4.3.1) Comportamento di chi assiste all’evento

Chi rileva una situazione di emergenza deve:

  - verificare sommariamente lo stato della situazione, se vi sono pericoli immediati o probabili per le persone, area interessata per esempio dal principio d’incendio, possibile evoluzione dello stesso per la vicinanza a materiale infiammabile, ai quadri elettrici o altro;

  - avvisare l'amministrazione ed il Servizio di Prevenzione e Protezione, indicando quale ente ritengono più adatto per la chiamata di emergenza (Vigili del Fuoco, Carabinieri ecc.);

  - effettuare, nell’ambito dei buon senso e della salvaguardia della propria incolumità, le prime operazione di intervento in particolar modo se vi fossero delle persone in pericolo.

- 4.3.2) Comportamento dell'amministrazione e del Servizio Prevenzione e Protezione

Appena ricevuta la segnalazione di allarme l'amministrazione ed il Servizio di Prevenzione e Protezione devono:

  - avvisare l’ente esterno ritenuto adatto a gestire la specifica situazione di emergenza (vedere apposita scheda);

  - avvisare gli Addetti alla Squadra d’Emergenza;

  - restare in attesa delle comunicazioni della Squadra d’Emergenza.

- 4.3.3) Comportamento degli Addetti alla Squadra d’Emergenza

Gli Addetti alla Squadra d’Emergenza:

  - si portano sul luogo in cui si è verificata l'emergenza;

  - agiscono secondo quanto previsto dalle schede d'intervento e come appreso durante la formazione specifica;

  - tengono informati l'amministrazione ed il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’evoluzione della situazione.

- 4.4) INTERVENTO Di Enti esterni

In caso di intervento dei Vigili del Fuoco o di altri enti esterni, dovrà essere consegnato loro una copia del presente Piano di Emergenza.

# EVACUAZIONE

E’ opportuno precisare che l’evacuazione dell’azienda viene normalmente effettuata al verificarsi delle seguenti situazioni:

- Incendio

- Terremoto

- Fuga di gas o di sostanze pericolose

- Scoppio / crollo di impianti e strutture interne

- Telefonate anonime (es. segnalazione di presenza di ordigni esplosivi).

Per altre tipologie di situazioni può risultare invece conveniente che i lavoratori restino all’interno dei locali dell’azienda:

- Alluvione

- Tromba d’aria

- Caduta di aeromobile, esplosioni, crolli, attentati e sommosse che interessino aree esterne

- Minaccia diretta con armi ed azioni criminose, presenza di persona folle.

L'evacuazione deve essere ordinata solo in situazioni di reale pericolo per l'incolumità dei lavoratori. Un ordine di evacuazione inopportuno o prematuro può esporre a rischi di:

- infortunio dei lavoratori durante l'evacuazione;

- danni alle attrezzature;

- inopportuna interruzione dell’attività lavorativa.

L'ordine di evacuazione viene deciso dal Responsabile della Squadra di Emergenza, in sua assenza dal Sostituto, o dal Datore di Lavoro, eventualmente in accordo con gli organi di soccorso esterni. Il segnale di evacuazione viene dato a voce dagli Addetti alla Squadra d’Emergenza.

- 5.1) PUNTO DI RACCOLTA

Il punto di raccolta in cui far convergere il personale a seguito dell’evacuazione è nell'area esterna a sud del fabbricato, in corrispondenza della cabina ENEL vicino al cancello carrabile, ed è indicato con apposita segnaletica.

Al punto di raccolta il Responsabile della Squadra di Emergenza deve effettuare un appello del personale presente e deve comunicare all’eventuale Ente esterno (Vigili del Fuoco o altro) il numero, il nome e la possibile posizione degli eventuali assenti.

- 5.2) COMPORTAMENTO DEI LAVORATORI IN CASO D’EVACUAZIONE

Quando si rendesse necessario evacuare l’azienda il personale dovrà:

- se possibile spegnere le macchine in uso in quel momento;

- non soffermarsi a raccogliere effetti personali o oggetti ingombranti;

- lasciare ordinatamente i locali;

- portarsi al punto di raccolta.

- 5.3) PRESENZA DI PERSONE CON HANDICAP

Nel caso tra il personale dipendente e non (ospiti occasionali) vi fossero delle persone con handicap sarà compito degli Addetti alla Squadra d’Emergenza, ed eventualmente di altro personale dipendente, aiutarli in caso di evacuazione. All’atto dell’assunzione di persone con handicap sarà compito del datore di lavoro, coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, informare gli Addetti alla Squadra d’Emergenza della loro presenza ed eventualmente incaricare altro personale, affinché presti aiuto in caso di evacuazione.

# MISURE DA ADOTTARE IN CASO D’EMERGENZA

- 6.1) INCENDIO

Come per le procedure di primo soccorso, anche quelle relative all'emergenza incendio in cantiere sono evidenziate nel DVR aziendale ed in ogni Piano Operativo della Sicurezza relativo allo specifico cantiere, in questo documento è quindi presente la parte relativa all'indirizzo della sede.

- 6.1.1) Modalità d’intervento della Squadra d’Emergenza

Fermo restando quanto indicato relativamente alle procedure generali da seguire in caso di emergenza, si riportano di seguito le modalità di effettuazione di alcuni interventi di contrasto che devono essere attuati dagli addetti alla squadra per la gestione delle emergenze, specificamente in caso di incendio.

ESTINZIONE DELL’INCENDIO

  - Operare una raccolta sistematica del maggior numero possibile di estintori (compatibili con la classe di incendio in atto), nella zona interessata, iniziando la raccolta nel punto più prossimo alle fiamme.

  - Utilizzare i mezzi conformemente alla formazione ed all’eventuale addestramento ricevuti, seguendo le istruzioni riportate sulla bombola nel caso degli estintori.

CORRENTE ELETTRICA

In caso di incendio è opportuno sospendere l’erogazione di corrente elettrica. A tale scopo uno degli Addetti della Squadra d’Emergenza, provvederà all’interruzione della corrente agendo sugli appositi interruttori generali.

IMPIANTI TECNOLOGICI

In funzione della gravità ed entità dell’incendio si dovrà provvedere, eventualmente, all’interruzione del funzionamento degli impianti tecnologici (caldaie, climatizzazione) e di condizionamento per limitare la propagazione dei fumi.

EVACUAZIONE

Una volta ricevuto l’ordine, da parte del Responsabile della Squadra d’Emergenza, di far evacuare la zona interessata dall’evento gli Addetti alla gestione delle emergenze:

- indicheranno i percorsi e le uscite da utilizzare (dopo essersi accertati che siano fruibili);

- aiuteranno le persone in difficoltà;

- coordineranno le azioni di supporto da parte degli assistenti ai disabili;

- si accerteranno personalmente, prima di lasciare il locale, che tutti abbiano abbandonato i locali da evacuare, compiendo un giro di ricognizione (sempre che le condizioni ambientali al momento lo consentano) e chiudendo le eventuali porte presenti;

Una volta raggiunto il punto di raccolta esterno, il Responsabile della Squadra d’Emergenza, in collaborazione con gli Addetti alla Squadra, provvederà al controllo delle presenze.

- 6.1.2) Regole generali per i presenti

  - Interrompere ogni comunicazione telefonica in corso, interna ed esterna, che non abbia attinenza con l’emergenza in atto, per dare modo di poter effettuare comunicazioni da e tra i vari reparti, nel più breve tempo possibile. Tale disposizione riguarda tutto il personale presente.

  - Verificare che l’interruzione del lavoro non ponga in essere nuovi potenziali rischi (ad esempio: materiale accatastato in modo tale da determinare ingombro lungo le vie di fuga, utilizzatori elettrici non disattivati, quali ad es. stufe, ventilatori etc).

  - E’ fatto divieto, a chiunque non abbia avuto una preparazione specifica, tentare di estinguere un incendio con le dotazioni esistenti, specialmente quando le fiamme hanno forte intensità espansiva. La corretta operazione da compiere è quella di avvisare gli Addetti della Squadra d’Emergenza, segnalare l’evento pacatamente ai presenti e delegare al personale incaricato il compito di chiamare i soccorsi pubblici.

  - In caso d’incendio con presenza di fiamme e fumo in un locale, gli occupanti devono allontanarsi celermente da questo, avendo cura di chiudere alla fine dell’evacuazione la porta del locale, avvisare gli Addetti della Squadra d’Emergenza dell’emergenza, portarsi secondo le procedure pianificate lontano dal locale e in prossimità della più vicina uscita, in attesa che venga diramato l’ordine di evacuazione generale del locale.

  - In caso d’incendio in ambienti distinti e relativamente lontani da quello in cui ci si trova, attendere che i preposti diramino le direttive di evacuazione ordinata e composta. Ciascuno è obbligato ad osservare le procedure stabilite dal piano di emergenza.

  - Nelle vie di esodo (corridoi, atri ecc.) in presenza di fumo in quantità tale da rendere difficoltosa la respirazione, camminare chini, proteggere naso e bocca con un fazzoletto bagnato (se possibile) ed orientarsi tramite il contatto con le pareti per raggiungere luoghi sicuri.

  - Se eventuali visitatori non sono già stati presi in consegna dagli Addetti della Squadra d’Emergenza, condurli verso l’uscita più vicina, seguendo la cartellonistica di sicurezza installata.

  - E’ fatto divieto percorrere le vie di esodo in direzione opposta ai normali flussi di evacuazione coordinati dagli Addetti della Squadra d’Emergenza.

  - Nel caso in cui il percorso che conduce alle uscite fosse impedito da fiamme e fumo, dirigersi all’esterno utilizzando eventuali percorsi alternativi di deflusso.

  - Nel caso che dal luogo in cui ci si trova non fosse possibile evacuare all’esterno per impedimenti dovuti a fiamme, fumosità e forte calore, recarsi se possibile nei locali bagno (presenza di acqua e poco materiale combustibile) oppure restare nell’ambiente in cui ci si trova avendo cura di chiudere completamente la porta di accesso. Le fessure a filo pavimento potranno agevolmente essere occluse con indumenti disponibili all’interno. Ove possibile è bene mantenere umido il lato interno della porta applicando un indumento precedentemente bagnato. Le finestre, se l’ambiente non è interessato da fumo, dovranno essere mantenute chiuse. Gli arredi (armadi, mobili, tavoli, sedie, ecc.) dovranno essere allontanati dalla porta ed accostati in prossimità di una finestra solo se ne esistono più di una e sono distanziate tra loro, oppure in luogo distante dalla finestra e contrapposto all’area di attesa dei presenti. Le persone che indossano tessuti acrilici e sintetici (nylon, poliestere, ecc.) dovranno possibilmente spogliarsi di questi. Chiaramente è necessario segnalare ai soccorritori radunati all’esterno la presenza forzata nell’ambiente.

  - In linea generale, se le vie di esodo lo consentono, l’evacuazione deve svolgersi nel senso discendente (dai piani superiori al piano terra).

  - Incendi di natura elettrica possono essere spenti solo con l’impiego di estintori a polvere o anidride carbonica (CO2).

  - Incendi che interessano apparecchi o tubazioni a gas possono essere spenti chiudendo dapprima le valvole di intercettazione. Successivamente gli operatori abilitati provvederanno all’estinzione degli oggetti incendiati dalle fiamme.

  - Se l’incendio ha coinvolto una persona è opportuno impedire che questa possa correre, sia pur con la forza bisogna obbligarla a distendersi e poi soffocare le fiamme con indumenti, coperte od altro (purché non contenenti fibre sintetiche).

  - L’uso di un estintore ad anidride carbonica può provocare soffocamento all’infortunato ed ustioni, quindi è sconsigliato il suo uso su persone, è al limite preferibile quello a polvere, facendo attenzione a non dirigere il getto di estinguente sul volto.

  - Al di là di suggerimenti tecnici è opportuno che durante le operazioni di evacuazione ciascuno mantenga un comportamento ispirato a sentimenti di solidarietà e collaborazione verso gli altri.

  - E’ opportuno eseguire gli ordini impartiti dagli Addetti alla Squadra d’Emergenza, che solitamente avranno come unico scopo quello di agevolare l’esodo di disabili, infortunati o persone comunque in difficoltà, oppure di aiutare l’operato degli addetti stessi.

  - Raggiunte le aree esterne, coloro che non hanno specifiche mansioni previste dal Piano di Emergenza devono sostare nelle aree di raccolta individuate e segnalate con apposita cartellonistica, per non ostacolare le operazioni di salvataggio e di estinzione da parte degli organi di pronto intervento (Vigili del fuoco, Pronto soccorso medico, Polizia, etc).

  - E’ necessario che ogni gruppo di lavoratori impiegati in un settore o reparto cerchi da raggrupparsi una volta all’esterno, al fine di agevolare il controllo delle presenze da parte dell’incaricato.

- 6.2) TERREMOTO

In caso di evento sismico, alle prime scosse telluriche, anche di breve intensità, è necessario portarsi al di fuori dell’edificio in modo ordinato, utilizzando le regolari vie di esodo, ed attuando l’evacuazione secondo le procedure già verificate in occasione di simulazioni.

Per questo evento si ritiene che si possa anche non attendere il segnale previsto per attivare l’evacuazione.

E’ inoltre opportuno tenere in considerazione le seguenti modalità comportamentali:

- Una volta al di fuori dello stabile, allontanarsi da questo e da altri stabili vicini (sostare nel punto di raccolta).

- Portarsi in ampie zone aperte lontano da alberi di alto fusto e da linee elettriche aeree e restare in attesa che l’evento venga a cessare.

- Nel caso che le scosse telluriche dovessero coinvolgere subito lo stabile e dovessero interessare le strutture, tanto da non permettere l’esodo delle persone, è preferibile non sostare al centro degli ambienti e raggrupparsi possibilmente vicino alle pareti perimetrali od in aree d’angolo in quanto strutture più resistenti.

- Non sostare vicino ad arredi dai quali potrebbero essere proiettati oggetti.

- Prima di abbandonare lo stabile, una volta che è terminata l’emergenza, accertarsi con cautela se le regolari vie di esodo sono integre e fruibili, altrimenti attendere l’arrivo dei soccorsi esterni.

- Se lo stabile è interessato consistentemente nella resistenza delle strutture, rimanere in attesa di soccorsi ed evitare sollecitazioni che potrebbero creare ulteriori crolli.

- 6.3) FUGA DI GAS, ESPLOSIONI e similari

Si tratta delle situazioni di emergenza determinate da fuga di gas o sostanze pericolose, scoppio o crollo di impianti o strutture interne.

Si combinano gli adempimenti ed i comportamenti da tenere in caso di terremoti e incendi, graduati alla reale circostanza dell’emergenza con queste ulteriori prescrizioni:

- In caso di fuga di gas è necessario far uscire gli occupanti dei locali interessati; evitare di accendere utilizzatori elettrici né spegnerli nel luogo invaso dal gas, ma è preferibile disattivare l’energia elettrica dal quadro di settore e/o generale. Evitare altresì la formazione di scintille, l’accensione di fiamme libere e l’utilizzo del telefono cellulare.

- Interrompere l’adduzione del gas agendo sull’apposita valvola di intercettazione.

- Aerare il locale aprendo le finestre, ma avendo cura di mantenere le porte interne chiuse dopo l’allontanamento dal luogo.

- Respirare con calma e se fosse necessario frapporre tra la bocca, il naso e l’ambiente un fazzoletto preferibilmente umido.

- Mantenersi il più possibile lontano dalla sorgente di emissione del gas o dei vapori tossici o nocivi.

- 6.4) mancanza di energia elettrica

L’edificio è dotato di luci di emergenza che permettono di illuminare i percorsi di fuga.

Comportamenti da adottare nel caso in cui si verifichi un’interruzione nell’erogazione di energia elettrica:

- restare calmi e chiamare il Responsabile della Gestione dell’Emergenza;

- fornire assistenza ai visitatori ed ospiti nelle immediate vicinanze od altre persone che possono cominciare ad agitarsi;

- informare il servizio tecnico e/o l’elettricista dando le relative informazioni;

- indicare ai presenti le vie di fuga, cercando di indirizzare con calma tutti i presenti nella direzione appropriata;

- se vi trovate in area completamente al buio, cercate di visualizzare, con l’aiuto della memoria, l’ambiente ed eventuali ostacoli;

- 6.5) TELEFONATA ANONIMA

Si tratta delle situazioni di emergenza determinate da telefonata anonima (es. segnalazione di presenza di ordigni).

- In caso di telefonata anonima in cui si evidenzino particolari minacce inerenti la sicurezza delle persone o delle cose, chi la riceve tenterà di prolungare il più possibile la durata della telefonata al fine di acquisire il maggior numero di informazioni e di rendere possibile l’individuazione del chiamante; sempre chi riceve contatterà immediatamente il Responsabile della Squadra di Emergenza che deciderà le azioni da intraprendere.

- E’ parimenti necessario che il Responsabile avverta immediatamente le autorità di Pubblica Sicurezza, che potranno dare utili indicazioni ed alle quali comunicare quanto emerso nel corso delle telefonate.

- L’esodo procederà come indicato nel Piano di Emergenza, avendo cura che nessuno tocchi oggetti o pacchi da lui trovati e dei quali abbia il minimo dubbio sull’origine, segnalando la cosa alle autorità intervenute.

- 6.6) ALLUVIONE

- In caso di alluvione che interessi il territorio su cui insiste l’edificio aziendale, portarsi subito ma con calma dai piani più bassi a quelli più alti. L’energia elettrica dovrà essere interrotta a partire dal quadro elettrico generale.

- Nella maggior parte dei casi questo evento si manifesta ed evolve temporalmente in modo lento e graduale, pertanto il personale, se necessario, ha tutto il tempo per portarsi, mantenendo la calma, dai piani inferiori a quello più alto.

- Non cercare di attraversare ambienti interessati dall’acqua, se non si conosce perfettamente il luogo, la profondità dell’acqua stessa e l’esistenza nell’ambiente di pozzetti, fosse e depressioni.

- In caso di alluvione, che interessi il territorio su cui insiste l’edificio aziendale, non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona circostante è completamente invasa dalle acque alluvionali, per non incorrere nel trascinamento per la violenza delle stesse.

- Attendere pazientemente l’intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si sosta. Nell’attesa munirsi se è possibile, di oggetti la cui galleggiabilità è certa ed efficace (tavolette di legno, contenitori di plastica chiusi ermeticamente, bottiglie, polistirolo, etc).

- Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche in tensione, specialmente se interessati dalle acque alluvionali.

- 6.7) TROMBA D’ARIA

- Alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d’aria, cercare di evitare di restare in zone aperte.

- Se la persona sorpresa dalla tromba d’aria dovesse trovarsi nelle vicinanze di piante di alto fusto, allontanarsi da queste.

- Qualora nella zona aperta interessata dalla tromba d’aria dovessero essere presenti dei fossati o buche è opportuno ripararsi in questi o in fabbricati di solida costruzione presenti nelle vicinanze.

- Trovandosi all’interno di un ambiente chiuso, porsi lontano da finestre, porte o da qualunque altra area dove sono possibili cadute di vetri, arredi, etc.

- Prima di uscire da uno stabile interessato dall’evento, accertarsi che l’ambiente esterno e le vie di esodo siano prive di elementi sospesi o in procinto di caduta.

- 6.8) CADUTA DI AEREOMOBILE e similarI

Si tratta delle situazioni di emergenza determinate da caduta di aereomobile, esplosioni, crolli, attentati e sommosse che interessino aree esterne alla sede aziendale.

I comportamenti da tenere sono i seguenti:

- non abbandonare il proprio posto di lavoro e non porsi in prossimità di uscite e finestre per curiosare;

- spostarsi dalle porzioni del locale allineate con finestre esterne e con porte o che siano sottostanti oggetti sospesi (mensole, quadri, ecc.) e concentrasi in zone più sicure (ad esempio tra la parete delimitata da due finestre o sulla parete del locale opposta a quella esterna);

- mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con isterismi e urla;

- rincuorare ed assistere i colleghi in evidente stato di maggior agitazione;

- attendere le ulteriori istruzioni che verranno fornite Addetti della Squadra d’Emergenza o dagli organi di pronto intervento.

- 6.9) AZIONI CRIMINOSE

Si tratta della situazione di emergenza determinata dalla minaccia diretta con armi ed azioni criminose, compresa la possibile presenza di persona folle.

I lavoratori dovranno attenersi ai seguenti principi comportamentali:

- non abbandonare i posti di lavoro e non affacciarsi alle porte dei locali per curiosare all’esterno;

- restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta;

- non formare raggruppamenti di persone per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica;

- non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall’attentatore o folle;

- mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i comportamenti squilibrati del folle;

- qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con calma (nessuna azione che possa apparire furtiva - nessun movimento che possa apparire una fuga o una reazione di difesa);

- se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di Polizia, porsi seduti o distesi a terra ed attendere ulteriori istruzioni.

- 6.10) SVERSAMENTO

Si tratta della situazione di emergenza determinata dallo sversamento a terra di oli, lubrificanti o combustibili (Gasolio o benzina) dovuta ad errore umano, perdita da guarnizioni, rottura di tubi idraulici dei macchinari, rovesciamento di fusti, travasi vari e qualsiasi altra operazione possa portare a questo tipo di evento.

I lavoratori dovranno attenersi ai seguenti principi comportamentali:

- se possibile prima di abbandonare il locale dove è avvenuto lo spandimento, individuare la tipologia di sostanza sversata;

- avvertire il preposto o il responsabile dell'area , riferire quanto accaduto e la dinamica;

- se la situazione lo permette aerare il locale, aprire le finestre, e nel momento che si esce chiudere la porta;

- richiedere l’intervento del personale della squadra di emergenza addestrato per tali emergenze o del personale di primo soccorso se ci sono infortunati;

- comunicare quanto accaduto al Servizio Sicurezza;

- recuperare la scheda di sicurezza della sostanza sversata e valutare la fattibilità di un possibile intervento di bonifica, in caso contrario contattare il Servizio Sicurezza e il Servizio Ambiente che eseguiranno il sopralluogo con riferimento alle rispettive competenze;

- si ricorda che l’intervento di bonifica va effettuato solamente da personale strutturato, formato, informato ed addestrato in materia di bonifica; ogni intervento va condotto in presenza di almeno due persone

- valutare le caratteristiche chimico/fisiche (infiammabilità, reattività, tossicità, cancerogenicità) della sostanza ed applicare gli accorgimenti adeguati;

- in caso di liquidi infiammabili e polveri combustibili verificare la fattibilità di formazione di atmosfere esplosive;

- tutta la procedura deve avvenire con l’uso degli appositi DPI (maschere pieno facciale, autorespiratore, guanti, tute Tyvek, ecc.), leggere con attenzione quanto riportato nella scheda di sicurezza della sostanza sversata;

- valutare la possibilità di utilizzare i kit di antispandimento: polveri universali, panni, salsicciotti di raccolta;

- per evitare ulteriori contaminazioni del locale (pavimento, bancone, armadietti..) per prima cosa intervenire in modo da circoscrivere lo spandimento;

- assorbire e raccogliere tutto materiale sversato spostandosi dalla periferia verso l’interno

- utilizzare paletta e spazzola idonee allo smaltimento per raccogliere il materiale assorbito

- ripulire la zona completamente bonificata con acqua e panno assorbente

- raccogliere le acque di lavaggio

- tutto il materiale utilizzato per la raccolta della sostanza sversata, e le acque di lavaggio vanno posti negli appositi recipienti per lo smaltimento dei rifiuti;

- le modalità del conferimento del materiale bonificato va concordato con il servizio preposto per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

- Nel caso si verifichino eventi incidentali che comportano contaminazione ambientale o atmosferica, il personale presente o che viene a conoscenza dell’evento deve avvertire il Responsabile dell’Attività interessata ed il Responsabile della Struttura. Se si manifesta pericolo per la popolazione circostante avvisare i servizi territoriali competenti (VVF, ARPA, 118).

- Questi, in collaborazione con il Servizio Ambiente e Progettazione per la Sicurezza e il Servizio Sicurezza procederanno agli adempimenti previsti dal titolo V – Parte quanta del D.Lgs 152/2006 o dalla Parte quinta – “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” e per le eventuali azioni di messa in sicurezza da intraprendere.

# SCHEDE DI INTERESSE GENERALE

Nelle pagine che seguono vengono riportate le seguenti schede di interesse generale:

- Composizione della Squadra di Emergenza;

- Dotazione di mezzi di estinzione incendi;

- Contenuto della cassetta di Primo Soccorso;

- Contenuto del Pacchetto di Medicazione

- Chiamata di soccorso – numeri telefonici;

- Schema chiamata Vigili del Fuoco;

- Schema chiamata Pronto Soccorso;

- Schema chiamata Ordine Pubblico;

- Attivazione Squadra di Emergenza.

- 7.1) SCHEDA “COMPOSIZIONE SQUADRA DI EMERGENZA”

| Ruolo nella squadra d’Emergenza | Nome | Ruolo Operativo |
| --- | --- | --- |
| Responsabile |  |  |
| Addetti antincendio |  |  |
| Addetto primo soccorso |  |  |

- 7.2) SCHEDA “DOTAZIONE DI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI”

Mezzi ed impianti di spegnimento

| Ubicazione | Tipo | Quantità e caratteristiche |
| --- | --- | --- |
| Magazzino e officina (700 mq) | Estintore |  |
| Deposito oli esterno separato | Estintore |  |
| Magazzino bombole GPL | Estintore |  |
| Ufficio e archivi P.T. (255 mq) | Estintore |  |
| Cisterna Provvisoria 3000 litri | Estintore |  |

- 7.3) SCHEDA “Contenuto della cassetta di primo soccorso”

Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti è a disposizione una cassetta di medicazione con i prescritti presidi sanitari.

CASSETTA PRIMO SOCCORSO (allegato 1 del decreto 15 luglio 2003 n° 388)

| Quantità | Presidio |
| --- | --- |
| 5 paia | Guanti sterili monouso |
| 1 | Paraschizzi |
| 1 | Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro |
| 3 | Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml |
| 10 | Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole |
| 2 | Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole |
| 2 | Teli sterili monouso |
| 2 | Pinzette da medicazione sterili monouso |
| 1 | Confezione di rete elastica di misura media |
| 1 | Confezione di cotone idrofilo |
| 2 | Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso |
| 2 | Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 |
| 1 paio | Forbici. |
| 3 | Lacci emostatici |
| 2 confezioni | Ghiaccio pronto uso |
| 2 | Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari |
| 1 | Termometro. |
| 1 | Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. |

- 7.4) SCHEDA “Contenuto DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE”

Per gli interventi di primo soccorso durante le trasferte con utilizzo di mezzi di trasporto è previsto, a bordo di ciascun mezzo, un pacchetto di medicazione con i prescritti presidi sanitari.

PACCHETTO DI MEDICAZIONE (allegato 2 del decreto 15 luglio 2003 n° 388)

| Quantità | Presidio |
| --- | --- |
| 2 paia | Guanti sterili monouso |
| 1 | Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml |
| 1 | Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 250 ml |
| 3 | Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole |
| 1 | Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole |
| 1 | Pinzette da medicazione sterili monouso |
| 1 | Confezione di cotone idrofilo |
| 1 | Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso |
| 1 | Rotolo di cerotto alto cm. 2,5 |
| 1 | rotolo di benda orlata alta cm 10 |
| 1 paio | Forbici. |
| 1 | Laccio emostatico |
| 1 confezione | Ghiaccio pronto uso |
| 2 | Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari |

- 7.5) SCHEDA “chiamata di soccorso – numeri telefonici”

Numeri telefonici da chiamare in caso di emergenza

| EVENTO | INTERVENTO | TELEFONO |
| --- | --- | --- |
| NUMERO UNICO EMERGENZE 112 |  |  |
| INFORTUNIO | EMERGENZA SANITARIA | 118 |
|  | OSPEDALE |  |
|  | PRONTO SOCCORSO |  |
|  | CENTRO ANTIVELENI |  |
| INCENDIO, SVERSAMENTO di Sostanze inquinanti | EMERGENZA INCENDIO | 115 |
|  | VV. F SEDE di |  |
| ORDINE PUBBLICO | CARABINIERI | 112 |
|  | POLIZIA DI STATO | 113 |
|  | POLIZIA LOCALE di |  |

- 7.6) SCHEDA “SCHEMA CHIAMATA VIGILI DEL FUOCO”

Quando si effettua la chiamata ai Vigili del Fuoco occorre fornire le seguenti informazioni:

- "Chiama il sig. ________________ della XXXXXXXXXXXXX, in ViaXXXXXXXXXXXX X n. X  telefono XXXXXXXXXXXXXXX."

- "In sede si è verificato ..." fornire tutte le informazioni su cosa è avvenuto e sulle possibili evoluzioni dell'emergenza.

- Non interrompere la comunicazione senza il consenso dell’interlocutore.

- Se possibile munirsi di telefono cellulare e lasciare il numero all’operatore dell’unità dei Vigili del Fuoco.

Aprire le vie di accesso alla struttura per facilitare l’arrivo dei soccorsi.

- 7.7) SCHEDA “SCHEMA CHIAMATA PRONTO SOCCORSO”

Quando si effettua la chiamata al Pronto Soccorso occorre fornire le seguenti informazioni:

- "Chiama il sig. ________________ della XXXXXXXXX, in Via XXXXXXXXXXXXXX  telefono XXXXXX."

- "In sede si è verificato ..." fornire tutte le informazioni su cosa è avvenuto e sulle possibili evoluzioni dell'emergenza.

- Non interrompere la comunicazione senza il consenso dell’interlocutore.

- Se possibile munirsi di telefono cellulare e lasciare il numero all’operatore sanitario.

Aprire le vie di accesso alla struttura ed attendere l’arrivo dei soccorsi per indicare loro la zona da raggiungere

- 7.8) SCHEDA “SCHEMA CHIAMATA ORDINE PUBBLICO”

Quando si effettua la chiamata alle Forze di Ordine Pubblico occorre fornire le seguenti informazioni:

- "Chiama il sig. ________________ della XXXXXXXXXXXXX, in Via XXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX."

- "In sede si è verificato ...  o sta accadendo …." fornire tutte le informazioni su cosa è avvenuto e su cosa sta accadendo.

- Non interrompere la comunicazione senza il consenso dell’interlocutore.

- Informare l’operatore circa la necessità dell’intervento dei Vigili del Fuoco e / o del Pronto Soccorso.

- Se possibile munirsi di telefono cellulare e lasciare il numero all’operatore.

- 7.9) SCHEDA “attivazione squadra di emergenza”

Si riporta di seguito l’elenco delle Situazioni in cui occorre attivare la Squadra di Emergenza

- MANCANZA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA ESTERNA

- ESTINTORE MANCANTE, MANOMESSO O CON MANOMETRO IN POSIZIONE ANOMALA

- CASSETTA DI IDRANTE MANOMESSA O MANCANTE DEI COMPONENTI

- INTERRUTTORI O PRESE DI CORRENTE CALDE

- SCOSSE ELETTRICHE AVVERTITE TOCCANDO APPARECCHIATURE ELETTRICHE

- APPARECCHIATURE ELETTRICHE O ELETTRONICHE CALDE OLTRE LA NORMA

- PERSONE INTENTE A FUMARE OVE E’ PROIBITO

- ABBANDONO DI LIQUIDO O BOMBOLE DI GAS INFIAMMABILE NEI LOCALI NON ADIBITI A QUESTO SCOPO

- PERSISTENTE ODORE DI BRUCIATO SENZA APPARENTE CHIARA CAUSA

- ODORE DI GAS

- LAMPADE DI SICUREZZA MANOMESSE O MANCANTI

- LAMPADE DI SICUREZZA NON FUNZIONANTI NEL CASO DI INTERRUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA

OGNI ALTRA SITUAZIONE ANOMALA CHE SI RITENGA POSSA PREGIUDICARE LA SICUREZZA IN RELAZIONE ALLE POSSIBILI EMERGENZE